{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["2011","2010","2009","2008","2007","2006","2005","2004","2003","2002"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":6,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2011","index":0,"n_rows":16,"n_cols":25,"rows_kept":16,"merged":[[0,1,0,11],[0,14,0,24]]}
[null,"Water Level TID Wells (Running)",{"$nulls":12},"Water Level TID Wells (Not Running)"]
[null,"Date","#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14",null,null,"Date","#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14"]
[null," 9/18/02",42.6,122.2,157.3,138.9,138.3,193.8,254.4,275.7,212.5,51.9,null,null,2001,20.5,34.2,32.7,{"v":28,"d":"28.0"},30.9,33.5,49.8,{"v":30,"d":"30.0"},29.5,20.5]
[null," 8/20/03",46.3,{"v":124,"d":"124.0"},168.3,141.6,{"v":140,"d":"140.0"},201.1,249.5,261.2,199.9,61.1,null,null," 6/26/02",22.3,{"v":35,"d":"35.0"},34.7,29.4,{"v":29,"d":"29.0"},29.5,51.2,29.9,28.8,21.7]
[null," 7/7/04",30.1,124.3,164.5,141.8,142.2,192.1,{"v":251,"d":"251.0"},{"v":257,"d":"257.0"},204.1,38.9,null,null," 12/20/02",27.9,38.7,38.7,33.8,33.4,31.9,51.8,32.1,30.8,23.8]
[null," 9/21/05",42.7,124.2,169.9,{"v":143,"d":"143.0"},141.2,190.3,252.3,248.8,129.5,{"v":69,"d":"69.0"},null,null," 9/4/03",34.6,47.7,47.8,44.2,43.6,49.4,56.8,36.8,{"v":36,"d":"36.0"},26.2]
[null," 7/26/06",39.2,125.2,173.3,142.4,142.5,183.4," ",254.1,248.6,70.2,null,null," 8/4/04",34.1,47.1,47.5,44.1,43.1,47.2,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,37.7,27.9]
[null," 6/6/07",{"v":39,"d":"39.0"},118.2,156.9,{"v":135,"d":"135.0"},136.4,186.3,249.6,244.2,252.1,70.4,null,null," 8/31/05",37.9,50.7,51.4,47.9,47.1,46.7,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,38.9,30.2]
[null," 9/18/07",{"v":41,"d":"41.0"},123.9,169.8,140.3,139.5,193.4,253.8,254.9,256.3,72.6,null,null," 8/2/06",30.6,42.9,{"v":42.25,"d":"42.3"},37.2,{"v":37,"d":"37.0"},34.2,{"v":56.35,"d":"56.4"},36.9,{"v":35,"d":"35.0"},{"v":29.55,"d":"29.6"}]
[null," 6/18/08"," "," "," "," "," "," "," "," "," ",73.3,null,null," 9/27/07",35.5,46.9,47.2,{"v":43,"d":"43.0"},42.6,{"v":38,"d":"38.0"},60.1,39.4,38.2,30.3]
[null," 7/1/10",47.2,125.9,183.6,146.1,143.8,201.2,256.9,245.4,{"v":249,"d":"249.0"},77.5,null,null," 11/24/08",28.2,40.8,40.3,34.9,34.6,{"v":29,"d":"29.0"},56.6,37.8,35.8,30.8]
[{"$nulls":14}," 12/2/09",27.6,41.1,40.1,34.9,{"v":35,"d":"35.0"},{"v":30,"d":"30.0"},57.4,38.5,36.3,32.1]
[{"$nulls":14},"2010-09-02",45.4,55.8,55.7,51.3,51.2,65.5,{"v":66,"d":"66.0"},45.4,44.2,35.4]
[{"$nulls":14},"2011-01-10",37.5,48.4,47.8,{"v":43,"d":"43.0"},42.9,44.3,62.7,43.2,{"v":41,"d":"41.0"},35.2]
[{"$nulls":14},"2011-02-08",36.6,47.8,47.1,42.2,42.3,43.1,62.2,42.9,40.8,35.4]
[{"$nulls":14},"2011-03-09",35.8,47.3,46.7,41.7,41.7,39.3,61.9,42.8,40.5,35.4]

{"sheet":"2010","index":1,"n_rows":49,"n_cols":23,"rows_kept":49}
[null,null,"Water Level TID Wells (Running)",{"$nulls":11},"Water Level TID Wells (Not Running)"]
["Date","#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14",null,null,"#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14"]
[" 9/18/02",42.6,122.2,157.3,138.9,138.3,193.8,254.4,275.7,212.5,51.9,null,2001,20.5,34.2,32.7,{"v":28,"d":"28.0"},30.9,33.5,49.8,{"v":30,"d":"30.0"},29.5,20.5]
[" 8/20/03",46.3,{"v":124,"d":"124.0"},168.3,141.6,{"v":140,"d":"140.0"},201.1,249.5,261.2,199.9,61.1,null," 6/26/02",22.3,{"v":35,"d":"35.0"},34.7,29.4,{"v":29,"d":"29.0"},29.5,51.2,29.9,28.8,21.7]
[" 7/7/04",30.1,124.3,164.5,141.8,142.2,192.1,{"v":251,"d":"251.0"},{"v":257,"d":"257.0"},204.1,38.9,null," 12/20/02",27.9,38.7,38.7,33.8,33.4,31.9,51.8,32.1,30.8,23.8]
[" 9/21/05",42.7,124.2,169.9,{"v":143,"d":"143.0"},141.2,190.3,252.3,248.8,129.5,{"v":69,"d":"69.0"},null," 9/4/03",34.6,47.7,47.8,44.2,43.6,49.4,56.8,36.8,{"v":36,"d":"36.0"},26.2]
[" 7/26/06",39.2,125.2,173.3,142.4,142.5,183.4," ",254.1,248.6,70.2,null," 8/4/04",34.1,47.1,47.5,44.1,43.1,47.2,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,37.7,27.9]
[" 6/6/07",{"v":39,"d":"39.0"},118.2,156.9,{"v":135,"d":"135.0"},136.4,186.3,249.6,244.2,252.1,70.4,null," 8/31/05",37.9,50.7,51.4,47.9,47.1,46.7,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,38.9,30.2]
[" 9/18/07",{"v":41,"d":"41.0"},123.9,169.8,140.3,139.5,193.4,253.8,254.9,256.3,72.6,null," 8/2/06",30.6,42.9,{"v":42.25,"d":"42.3"},37.2,{"v":37,"d":"37.0"},34.2,{"v":56.35,"d":"56.4"},36.9,{"v":35,"d":"35.0"},{"v":29.55,"d":"29.6"}]
[" 6/18/08"," "," "," "," "," "," "," "," "," ",73.3,null," 9/27/07",35.5,46.9,47.2,{"v":43,"d":"43.0"},42.6,{"v":38,"d":"38.0"},60.1,39.4,38.2,30.3]
[" 4/1/10"," "," "," "," "," ",181.6," ",245.1," ",79.3,null," 11/24/08",28.2,40.8,40.3,34.9,34.6,{"v":29,"d":"29.0"},56.6,37.8,35.8,30.8]
[" 4/8/10"," ",{"v":118,"d":"118.0"},59.7," ",134.2,184.6," ",{"v":247,"d":"247.0"},204.5," ",null," 12/2/09",27.6,41.1,40.1,34.9,{"v":35,"d":"35.0"},{"v":30,"d":"30.0"},57.4,38.5,36.3,32.1]
[" 4/14/10"," ",119.7,72.5," ",136.6,{"v":188,"d":"188.0"}," ",248.2,205.1,43.1,null," 1/8/10",27.4,{"v":41,"d":"41.0"},{"v":40,"d":"40.0"},34.8,34.9,31.1,56.9,38.3,{"v":36,"d":"36.0"},32.1]
[" 4/22/10"," ",119.2," "," "," "," ","none",242.6," "," ",null," 2/4/10",27.2,41.2,40.1,34.9,{"v":35,"d":"35.0"},31.8,56.6,38.1,35.8,{"v":32,"d":"32.0"}]
[" 4/30/10",40.9,120.2,{"v":115,"d":"115.0"}," "," "," ","none",243.5,165.1," ",null," 3/4/10",27.2,41.3,40.1,{"v":35,"d":"35.0"},35.2,32.2,56.5,{"v":38,"d":"38.0"},35.8,32.1]
[" 5/6/10",37.6,{"v":121,"d":"121.0"},109.9,{"v":139,"d":"139.0"}," "," ",253.1,{"v":245,"d":"245.0"},{"v":94,"d":"94.0"}," ",null," 4/1/10",27.3,40.4,{"v":40,"d":"40.0"},35.5,35.1," ",57.4," ",{"v":37,"d":"37.0"}," "]
[" 5/13/10"," ",121.1," "," "," "," ",254.4,245.6,142.1," ",null," 4/8/10",28.5," "," ",37.6," "," ",57.2," "," ",30.2]
[" 5/20/10",42.5,121.8,165.2," "," ",{"v":198,"d":"198.0"},252.9,246.3," ",42.9,null," 4/14/10",28.4," "," ",40.2," "," ",57.2," "," "," "]
[" 5/27/10"," ",122.5," "," "," ",199.5,255.4,249.6," "," ",null," 4/22/10",32.4," ",45.3,41.4,40.1,46.8," "," ",39.1,32.1]
[" 6/3/10",40.1,122.5,175.7," "," "," ",{"v":256,"d":"256.0"},246.9,{"v":248,"d":"248.0"}," ",null," 4/30/10"," "," "," ",42.1,41.2,46.7," "," "," ",32.2]
[" 6/10/10"," "," ",175.1," "," "," ",253.5," "," "," ",null," 5/6/10"," "," "," "," ",43.3,45.3," "," "," ",32.5]
[" 6/17/10",39.4,124.3,121.7," "," ",194.4,254.7,244.3,249.6,{"v":44,"d":"44.0"},null," 5/13/10",35.3," ",48.8,43.5,43.4,52.1," "," "," ",32.3]
[" 6/24/10",45.4,125.9,{"v":179,"d":"179.0"},144.9,143.4,194.8,256.4,248.7,248.5,79.4,null," 5/20/10"," "," "," ",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":45,"d":"45.0"}," "," "," ",{"v":41,"d":"41.0"}," "]
[" 7/1/10",47.2," ",183.6,146.1,143.8,201.2,256.9,245.4,{"v":249,"d":"249.0"},77.5,null," 5/27/10",36.8," ",49.2,{"v":46,"d":"46.0"},45.8," "," "," ",41.1,33.2]
[" 7/8/10",{"v":53,"d":"53.0"},127.1,{"$nulls":3},204.9,255.8,249.5,249.8,81.3,null," 6/3/10"," "," "," ",46.8,45.8,56.5," "," "," ",33.3]
[" 7/15/10",{"v":55,"d":"55.0"},127.6,{"$nulls":3},204.3,255.4,249.5,{"$nulls":3}," 6/10/10",37.2,49.5," ",45.9,{"v":45,"d":"45.0"},{"v":53,"d":"53.0"}," ",41.4,40.1,33.4]
[" 7/22/10",53.2,127.6,{"$nulls":3}," ",255.3," ",null,46.8,null," 6/17/10"," "," "," ",47.6,46.7," "," "," "," "," "]
[" 7/29/10",50.9," ",{"$nulls":3}," ",254.4,245.4,null," ",null," 7/1/10"," ",{"v":55,"d":"55.0"}," ",null,null," "," "," "," "," "]
[" 8/5/10",54.8," ",{"$nulls":3}," ",254.3,247.5,null,46.6,null," 7/8/10"," ",null,55.4,52.1,51.6," "," "," "," "," "]
[" 8/11/10",54.4," ",null,null,145.2," ",{"v":256,"d":"256.0"},250.1,{"$nulls":3}," 7/15/10"," ",null,57.4,53.6,52.6," "," "," ",43.9,33.8]
[" 8/19/10",53.3,{"$nulls":5},254.2,251.7,null,51.2,null," 7/22/10"," ",null,58.2,{"v":53,"d":"53.0"},52.8,{"v":65,"d":"65.0"}," ",45.5,43.7," "]
[" 8/26/10",{"$nulls":9},47.5,null," 7/29/10"," ",55.3,55.9,51.9,51.8,59.8," "," ",44.6,34.5]
[" 10/18/10",null,null,111.5,{"$nulls":8}," 8/2/10"," ",54.7,55.7,51.3,51.6,59.4]
[{"$nulls":12}," 8/5/10"," ",54.9,55.6,{"v":51,"d":"51.0"},51.4,58.5,null,null,{"v":45,"d":"45.0"}]
[{"$nulls":12}," 8/9/10",null,55.5,{"v":56,"d":"56.0"},51.9,null,66.7]
[{"$nulls":12}," 8/11/10"," ",{"v":56,"d":"56.0"},56.3,52.4,null,65.6,null,null,45.2,{"v":35,"d":"35.0"}]
[{"$nulls":12}," 8/16/10",null,56.3,56.5,{"v":52,"d":"52.0"},51.5,64.2]
[{"$nulls":12}," 8/19/10",null,56.3,56.4,{"v":52,"d":"52.0"},51.7,64.1,63.7,null,46.3]
[{"$nulls":12}," 8/23/10",null,56.2,56.2,{"v":52,"d":"52.0"},51.7,67.4]
[{"$nulls":12}," 8/26/10",47.2,{"v":56,"d":"56.0"},{"v":56,"d":"56.0"},51.7,51.6,68.9,66.6,45.4,43.5]
[{"$nulls":12}," 8/30/10",null,55.9,55.8,51.5,51.4,66.9]
[{"$nulls":12}," 9/2/10",45.4,55.8,55.7,51.3,51.2,65.5,{"v":66,"d":"66.0"},45.4,44.2,35.4]
[{"$nulls":12}," 9/9/10",44.8,55.2,{"v":55,"d":"55.0"},50.5,50.7,59.6,65.5,45.4,43.5,35.7]
[{"$nulls":12}," 9/16/10",44.3,54.9,54.5,{"v":50,"d":"50.0"},50.1,62.1,66.2,45.9,43.6,35.3]
[{"$nulls":12}," 9/23/10",43.6,54.2,53.9,49.4,49.4,55.1,65.1,45.1,43.1,35.3]
[{"$nulls":12}," 9/30/10",43.1,53.7,53.4,48.9,48.9,53.8,65.8,45.4,43.2,35.3]
[{"$nulls":12}," 10/18/10",41.7,53.6,null,47.9,47.7,49.8,64.7,44.7,42.6,35.3]
[{"$nulls":12}," 11/16/10",39.9,50.5,49.7,45.2,45.2,{"v":47,"d":"47.0"},63.6,43.9,41.7,35.3]
[{"$nulls":12}," 12/17/10",38.6,49.3,48.6,43.9,43.8,45.5,63.1,43.6,41.1,35.6]

{"sheet":"2009","index":2,"n_rows":29,"n_cols":23,"rows_kept":29}
[null,null,"     Water Level TID Wells (Running)",{"$nulls":11},"     Water Level TID Wells (Not Running)"]
["Date","#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14",null,null,"#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14"]
[" 9/18/02",42.6,122.2,157.3,138.9,138.3,193.8,254.4,275.7,212.5,51.9,null,2001,20.5,34.2,32.7,{"v":28,"d":"28.0"},30.9,33.5,49.8,{"v":30,"d":"30.0"},29.5,20.5]
[" 8/20/03",46.3,{"v":124,"d":"124.0"},168.3,141.6,{"v":140,"d":"140.0"},201.1,249.5,261.2,199.9,61.1,null," 6/26/02",22.3,{"v":35,"d":"35.0"},34.7,29.4,{"v":29,"d":"29.0"},29.5,51.2,29.9,28.8,21.7]
[" 7/7/04",30.1,124.3,164.5,141.8,142.2,192.1,{"v":251,"d":"251.0"},{"v":257,"d":"257.0"},204.1,38.9,null," 12/20/02",27.9,38.7,38.7,33.8,33.4,31.9,51.8,32.1,30.8,23.8]
[" 9/21/05",42.7,124.2,169.9,{"v":143,"d":"143.0"},141.2,190.3,252.3,248.8,129.5,{"v":69,"d":"69.0"},null," 5/29/03",23.7,36.6,36.1,{"v":31,"d":"31.0"},30.6,{"v":32,"d":"32.0"},{"v":52,"d":"52.0"},32.3,30.9,24.3]
[" 7/26/06",39.2,125.2,173.3,142.4,142.5,183.4," ",254.1,248.6,70.2,null," 9/4/03",34.6,47.7,47.8,44.2,43.6,49.4,56.8,36.8,{"v":36,"d":"36.0"},26.2]
[" 6/6/07",{"v":39,"d":"39.0"},118.2,156.9,{"v":135,"d":"135.0"},136.4,186.3,249.6,244.2,252.1,70.4,null," 4/27/04",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":39,"d":"39.0"},38.6,34.2,{"v":33,"d":"33.0"},34.8,54.5,34.7,32.8,26.2]
[" 9/18/07",{"v":41,"d":"41.0"},123.9,169.8,140.3,139.5,193.4,253.8,254.9,256.3,72.6,null," 8/4/04",34.1,47.1,47.5,44.1,43.1,47.2,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,37.7,27.9]
[" 6/18/08"," "," "," "," "," "," "," "," "," ",73.3,null," 6/8/05",25.7,39.2,{"v":39,"d":"39.0"},34.2,33.2,32.2,54.7,35.4,34.3,27.9]
[{"$nulls":12}," 8/31/05",37.9,50.7,51.4,47.9,47.1,46.7,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,38.9,30.2]
[{"$nulls":12}," 6/12/06",28.3,41.4,40.7,35.2,35.6,36.6,56.8,37.4,{"v":35,"d":"35.0"},{"v":29,"d":"29.0"}]
[{"$nulls":12}," 8/2/06",30.6,42.9,{"v":42.25,"d":"42.3"},37.2,{"v":37,"d":"37.0"},34.2,{"v":56.35,"d":"56.4"},36.9,{"v":35,"d":"35.0"},{"v":29.55,"d":"29.6"}]
[{"$nulls":12}," 7/3/07",29.7,39.8,39.9,34.9,34.8,26.8,57.6,{"v":38,"d":"38.0"},{"v":36,"d":"36.0"},28.7]
[{"$nulls":12}," 9/27/07",35.5,46.9,47.2,{"v":43,"d":"43.0"},42.6,{"v":38,"d":"38.0"},60.1,39.4,38.2,30.3]
[{"$nulls":12}," 7/23/08",30.9,41.9,42.2,36.7,36.4,27.6,57.9,37.6,{"v":36,"d":"36.0"},30.5]
[{"$nulls":12}," 11/24/08",28.2,40.8,40.3,34.9,34.6,{"v":29,"d":"29.0"},56.6,37.8,35.8,30.8]
[{"$nulls":12}," 1/12/09",27.7,40.6,40.2,34.6,34.7,30.4,56.2,37.5,35.3,31.1]
[{"$nulls":12}," 2/4/09",27.4,40.4,39.9,34.3,34.4,30.7,{"v":56,"d":"56.0"},37.2,{"v":35,"d":"35.0"},31.2]
[{"$nulls":12}," 3/9/09",27.1,40.3,39.8,34.2,34.3,{"v":31,"d":"31.0"},55.5,{"v":37,"d":"37.0"},34.9,31.3]
[{"$nulls":12}," 4/7/09",27.1,40.5,39.9,34.4,34.5,31.6,55.4,36.9,34.8,31.4]
[{"$nulls":12}," 5/7/09",27.3,40.8,40.3,34.7,34.8,30.9,56.1,37.8,{"v":36,"d":"36.0"},31.7]
[{"$nulls":12}," 6/15/09",27.6,{"v":41,"d":"41.0"},40.4,34.8,34.9,29.5,56.6,37.8,{"v":34,"d":"34.0"},31.3]
[{"$nulls":12}," 7/9/09",28.9,41.6,{"v":41,"d":"41.0"},35.5,35.5,29.4,58.5,39.3,34.6,31.9]
[{"$nulls":12}," 8/5/09",29.3,{"v":42,"d":"42.0"},41.5,35.8,{"v":36,"d":"36.0"},28.3,59.3,40.2,38.1,{"v":32,"d":"32.0"}]
[{"$nulls":12}," 9/9/09",29.5,42.2,41.6,{"v":36,"d":"36.0"},36.2,27.8,58.8,39.8,37.5,32.2]
[{"$nulls":12}," 10/7/09",28.7,41.9,41.2,35.7,35.9,27.8,58.5,39.5,37.4,32.1]
[{"$nulls":12}," 11/4/09",27.9,41.2,40.5,35.1,35.2,27.8,58.7,38.8,36.5,32.1]
[{"$nulls":12}," 12/2/09",27.6,41.1,40.1,34.9,{"v":35,"d":"35.0"},{"v":30,"d":"30.0"},57.4,38.5,36.3,32.1]

{"sheet":"2008","index":3,"n_rows":24,"n_cols":23,"rows_kept":24}
[null,null,"     Water Level TID Wells (Running)",{"$nulls":11},"     Water Level TID Wells (Not Running)"]
["Date","#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14",null,null,"#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14"]
[" 9/18/02",42.6,122.2,157.3,138.9,138.3,193.8,254.4,275.7,212.5,51.9,null,2001,20.5,34.2,32.7,{"v":28,"d":"28.0"},30.9,33.5,49.8,{"v":30,"d":"30.0"},29.5,20.5]
[" 8/20/03",46.3,{"v":124,"d":"124.0"},168.3,141.6,{"v":140,"d":"140.0"},201.1,249.5,261.2,199.9,61.1,null," 6/26/02",22.3,{"v":35,"d":"35.0"},34.7,29.4,{"v":29,"d":"29.0"},29.5,51.2,29.9,28.8,21.7]
[" 7/7/04",30.1,124.3,164.5,141.8,142.2,192.1,{"v":251,"d":"251.0"},{"v":257,"d":"257.0"},204.1,38.9,null," 12/20/02",27.9,38.7,38.7,33.8,33.4,31.9,51.8,32.1,30.8,23.8]
[" 9/21/05",42.7,124.2,169.9,{"v":143,"d":"143.0"},141.2,190.3,252.3,248.8,129.5,{"v":69,"d":"69.0"},null," 5/29/03",23.7,36.6,36.1,{"v":31,"d":"31.0"},30.6,{"v":32,"d":"32.0"},{"v":52,"d":"52.0"},32.3,30.9,24.3]
[" 7/26/06",39.2,125.2,173.3,142.4,142.5,183.4," ",254.1,248.6,70.2,null," 9/4/03",34.6,47.7,47.8,44.2,43.6,49.4,56.8,36.8,{"v":36,"d":"36.0"},26.2]
[" 6/6/07",{"v":39,"d":"39.0"},118.2,156.9,{"v":135,"d":"135.0"},136.4,186.3,249.6,244.2,252.1,70.4,null," 4/27/04",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":39,"d":"39.0"},38.6,34.2,{"v":33,"d":"33.0"},34.8,54.5,34.7,32.8,26.2]
[" 9/18/07",{"v":41,"d":"41.0"},123.9,169.8,140.3,139.5,193.4,253.8,254.9,256.3,72.6,null," 8/4/04",34.1,47.1,47.5,44.1,43.1,47.2,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,37.7,27.9]
[" 6/18/08"," "," "," "," "," "," "," "," "," ",73.3,null," 6/8/05",25.7,39.2,{"v":39,"d":"39.0"},34.2,33.2,32.2,54.7,35.4,34.3,27.9]
[" 7/3/08"," "," "," "," "," "," "," "," "," ",70.3,null," 8/31/05",37.9,50.7,51.4,47.9,47.1,46.7,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,38.9,30.2]
[{"$nulls":12}," 6/12/06",28.3,41.4,40.7,35.2,35.6,36.6,56.8,37.4,{"v":35,"d":"35.0"},{"v":29,"d":"29.0"}]
[{"$nulls":12}," 8/2/06",30.6,42.9,{"v":42.25,"d":"42.3"},37.2,{"v":37,"d":"37.0"},34.2,{"v":56.35,"d":"56.4"},36.9,{"v":35,"d":"35.0"},{"v":29.55,"d":"29.6"}]
[{"$nulls":12}," 7/3/07",29.7,39.8,39.9,34.9,34.8,26.8,57.6,{"v":38,"d":"38.0"},{"v":36,"d":"36.0"},28.7]
[{"$nulls":12}," 9/27/07",35.5,46.9,47.2,{"v":43,"d":"43.0"},42.6,{"v":38,"d":"38.0"},60.1,39.4,38.2,30.3]
[{"$nulls":12}," 1/8/08",30.8,42.3,41.8,36.6,36.5,34.5,57.3,37.8,{"v":36,"d":"36.0"},29.9]
[{"$nulls":12}," 2/20/08",29.9,41.8,41.3,{"v":36,"d":"36.0"},35.8,34.3,56.8,37.2,35.4,29.7]
[{"$nulls":12}," 3/20/08",29.4,41.5,{"v":41,"d":"41.0"},35.7,35.4,33.9,56.3,37.2,35.2,29.6]
[{"$nulls":12}," 4/17/08",29.5,41.4,{"v":41,"d":"41.0"},35.5,35.3,33.5,56.2,37.1,35.1,29.6]
[{"$nulls":12}," 5/6/08",29.4,41.6,41.2,35.7,35.4,32.2,56.8,37.6,35.6,29.7]
[{"$nulls":12}," 6/18/08",29.9,41.8,41.4,35.8,35.6,30.1,56.7,37.6,35.4,29.9]
[{"$nulls":12}," 7/23/08",30.9,41.9,42.2,36.7,36.4,27.6,57.9,37.6,{"v":36,"d":"36.0"},30.5]
[{"$nulls":12}," 9/2/08",31.6,42.2,{"v":42,"d":"42.0"},36.4,36.3,27.6,58.4,37.6,35.9,30.4]
[{"$nulls":12}," 11/24/08",28.2,40.8,40.3,34.9,34.6,{"v":29,"d":"29.0"},56.6,37.8,35.8,30.8]

{"sheet":"2007","index":4,"n_rows":36,"n_cols":23,"rows_kept":36}
[null,null,"     Water Level TID Wells (Running)",{"$nulls":11},"     Water Level TID Wells (Not Running)"]
["Date","#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14",null,null,"#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14"]
[" 9/18/02",42.6,122.2,157.3,138.9,138.3,193.8,254.4,275.7,212.5,51.9,null,2001,20.5,34.2,32.7,{"v":28,"d":"28.0"},30.9,33.5,49.8,{"v":30,"d":"30.0"},29.5,20.5]
[" 8/20/03",46.3,{"v":124,"d":"124.0"},168.3,141.6,{"v":140,"d":"140.0"},201.1,249.5,261.2,199.9,61.1,null," 6/26/02",22.3,{"v":35,"d":"35.0"},34.7,29.4,{"v":29,"d":"29.0"},29.5,51.2,29.9,28.8,21.7]
[" 7/7/04",30.1,124.3,164.5,141.8,142.2,192.1,{"v":251,"d":"251.0"},{"v":257,"d":"257.0"},204.1,38.9,null," 12/20/02",27.9,38.7,38.7,33.8,33.4,31.9,51.8,32.1,30.8,23.8]
[" 9/21/05",42.7,124.2,169.9,{"v":143,"d":"143.0"},141.2,190.3,252.3,248.8,129.5,{"v":69,"d":"69.0"},null," 5/29/03",23.7,36.6,36.1,{"v":31,"d":"31.0"},30.6,{"v":32,"d":"32.0"},{"v":52,"d":"52.0"},32.3,30.9,24.3]
[" 7/26/06",39.2,125.2,173.3,142.4,142.5,183.4," ",254.1,248.6,70.2,null," 9/4/03",34.6,47.7,47.8,44.2,43.6,49.4,56.8,36.8,{"v":36,"d":"36.0"},26.2]
[" 6/6/07"," "," "," "," "," "," "," "," "," ",70.4,null," 4/27/04",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":39,"d":"39.0"},38.6,34.2,{"v":33,"d":"33.0"},34.8,54.5,34.7,32.8,26.2]
[" 6/21/07"," "," "," "," "," "," "," "," "," ",70.3,null," 8/4/04",34.1,47.1,47.5,44.1,43.1,47.2,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,37.7,27.9]
[" 7/17/07"," ",118.2,156.9,{"v":135,"d":"135.0"}," ",186.3," ",244.2,252.1," ",null," 6/8/05",25.7,39.2,{"v":39,"d":"39.0"},34.2,33.2,32.2,54.7,35.4,34.3,27.9]
[" 7/24/07",{"v":39,"d":"39.0"},119.6,160.2,136.4,136.4,188.9,249.6,243.6,253.7,46.7,null," 8/31/05",37.9,50.7,51.4,47.9,47.1,46.7,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,38.9,30.2]
[" 8/1/07",{"v":41,"d":"41.0"},121.2,166.1,138.4,{"v":138,"d":"138.0"},192.3,254.8,248.3,255.9,71.2,null," 6/12/06",28.3,41.4,40.7,35.2,35.6,36.6,56.8,37.4,{"v":35,"d":"35.0"},{"v":29,"d":"29.0"}]
[" 8/7/07",37.4,123.2,168.3,140.3,139.5,192.5,253.9,251.5,256.3,71.8,null," 8/2/06",30.6,42.9,{"v":42.25,"d":"42.3"},37.2,{"v":37,"d":"37.0"},34.2,{"v":56.35,"d":"56.4"},36.9,{"v":35,"d":"35.0"},{"v":29.55,"d":"29.6"}]
[" 8/14/07"," ",123.6,168.9," "," ",193.4,253.8,253.7,205.3,72.6,null," 1/3/07",30.2,41.9,41.3,35.8,35.8,32.7,56.6,37.2,35.2,29.2]
[" 9/10/07"," ",123.6,168.7," "," "," "," ",{"v":253,"d":"253.0"},208.1,36.4,null," 1/17/07",29.9,41.8,41.2,35.7,35.7,32.9,56.6,37.2,35.2,29.1]
[" 9/18/07"," ",123.9,169.8," "," "," "," ",254.9,{"v":209,"d":"209.0"},40.6,null," 2/1/07",29.6,41.5,40.9,35.4,35.4,{"v":33,"d":"33.0"},56.3,37.1,35.1,29.1]
[{"$nulls":12}," 2/20/07",29.2,41.2,40.7,35.1,35.1,{"v":33,"d":"33.0"},55.9,36.7,{"v":35,"d":"35.0"},28.8]
[{"$nulls":12}," 3/6/07",28.9,41.1,40.6,{"v":35,"d":"35.0"},34.9,33.3,55.8,36.7,34.8,28.8]
[{"$nulls":12}," 3/30/07",28.6,40.9,40.4,34.8,34.7,{"v":33,"d":"33.0"},55.5,36.4,34.8,28.8]
[{"$nulls":12}," 4/16/07",28.8,40.6,40.1,34.4,34.4,32.4,55.4,36.4,34.4,28.6]
[{"$nulls":12}," 5/9/07",28.3,40.6,40.1,34.4,34.4,30.2,56.2,36.8,34.8,28.4]
[{"$nulls":12}," 5/23/07",28.5,40.8,40.3,34.6,34.5,28.6,56.6,37.4,35.1,28.6]
[{"$nulls":12}," 6/6/07",28.9,40.7,40.2,34.4,34.4,27.4,56.4,37.2,35.2," "]
[{"$nulls":12}," 6/21/07",28.8,40.6,40.2,34.4,34.4,27.1,56.6,37.2,35.2," "]
[{"$nulls":12}," 7/3/07",29.7,39.8,39.9,34.9,34.8,26.8,57.6,{"v":38,"d":"38.0"},{"v":36,"d":"36.0"},28.7]
[{"$nulls":12}," 7/17/07",29.9," "," "," ",37.9," ",59.9," "," ",28.9]
[{"$nulls":12}," 8/14/07",37.2," "," ",44.4,{"v":44,"d":"44.0"}," "," "," "," "," "]
[{"$nulls":12}," 8/22/07",36.1,48.2,48.6,44.6,44.3,49.5,60.4,40.4,39.9,30.1]
[{"$nulls":12}," 8/29/07",36.2,{"v":47,"d":"47.0"},47.2,42.9,42.7,47.4,60.1,40.4,38.8,30.1]
[{"$nulls":12}," 9/10/07",36.9," "," ",44.7,44.4,41.4,62.6," "," "," "]
[{"$nulls":12}," 9/18/07",36.7," "," ",45.2,44.5,39.3,62.5," "," "," "]
[{"$nulls":12}," 9/27/07",35.5,46.9,47.2,{"v":43,"d":"43.0"},42.6,{"v":38,"d":"38.0"},60.1,39.4,38.2,30.3]
[{"$nulls":12}," 10/9/07",34.4,45.6,45.6,41.1,40.7,36.1,59.2,38.9,37.4,30.3]
[{"$nulls":12}," 10/24/07",33.6,44.7,44.5,39.7,39.4,35.4,59.1,39.1,{"v":37,"d":"37.0"},30.2]
[{"$nulls":12}," 11/6/07",{"v":33,"d":"33.0"},{"v":44,"d":"44.0"},43.7,38.9,38.6,35.1,58.6,38.5,36.9,30.1]
[{"$nulls":12}," 12/4/07",{"v":32,"d":"32.0"},43.2,42.7,37.7,37.6,34.7,58.2,38.3,36.6,{"v":30,"d":"30.0"}]

{"sheet":"2006","index":5,"n_rows":36,"n_cols":23,"rows_kept":36}
[null,null,"     Water Level TID Wells (Running)",{"$nulls":11},"     Water Level TID Wells (Not Running)"]
["Date","#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14",null,null,"#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14"]
[" 9/18/02",42.6,122.2,157.3,138.9,138.3,193.8,254.4,275.7,212.5,51.9,null,2001,20.5,34.2,32.7,{"v":28,"d":"28.0"},30.9,33.5,49.8,{"v":30,"d":"30.0"},29.5,20.5]
[" 8/20/03",46.3,{"v":124,"d":"124.0"},168.3,141.6,{"v":140,"d":"140.0"},201.1,249.5,261.2,199.9,61.1,null," 6/26/02",22.3,{"v":35,"d":"35.0"},34.7,29.4,{"v":29,"d":"29.0"},29.5,51.2,29.9,28.8,21.7]
[" 7/7/04",30.1,124.3,164.5,141.8,142.2,192.1,{"v":251,"d":"251.0"},{"v":257,"d":"257.0"},204.1,38.9,null," 12/20/02",27.9,38.7,38.7,33.8,33.4,31.9,51.8,32.1,30.8,23.8]
[" 9/21/05",42.7,124.2,169.9,{"v":143,"d":"143.0"},141.2,190.3,252.3,248.8,129.5,{"v":69,"d":"69.0"},null," 5/29/03",23.7,36.6,36.1,{"v":31,"d":"31.0"},30.6,{"v":32,"d":"32.0"},{"v":52,"d":"52.0"},32.3,30.9,24.3]
[" 6/16/06",34.5,117.7,160.1," ",134.9," "," "," ",238.9,{"v":45,"d":"45.0"},null," 9/4/03",34.6,47.7,47.8,44.2,43.6,49.4,56.8,36.8,{"v":36,"d":"36.0"},26.2]
[" 6/23/06",33.9,120.6,161.4,{"v":138,"d":"138.0"},137.6,183.4," "," ",240.1,70.2,null," 12/24/03",28.6,40.1,39.8,35.5,34.3,33.9,54.3,34.2,33.8,26.2]
[" 7/1/06"," ",120.6," "," "," "," "," "," "," ",70.2,null," 4/27/04",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":39,"d":"39.0"},38.6,34.2,{"v":33,"d":"33.0"},34.8,54.5,34.7,32.8,26.2]
[" 7/12/06",36.6,122.6,169.7," ",139.4," "," ",252.3,247.1,{"v":70,"d":"70.0"},null," 8/4/04",34.1,47.1,47.5,44.1,43.1,47.2,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,37.7,27.9]
[" 7/19/06",39.2,124.1,172.2," ",140.8," "," ",253.3,247.8,52.4,null," 12/21/04",28.5,40.8,40.6,36.2,34.9,32.5,55.8,{"v":36,"d":"36.0"},33.7,27.8]
[" 7/26/6"," ",125.2,173.3,142.4,142.5," "," ",254.1,248.6,69.8,null," 6/8/05",25.7,39.2,{"v":39,"d":"39.0"},34.2,33.2,32.2,54.7,35.4,34.3,27.9]
[{"$nulls":12}," 8/31/05",37.9,50.7,51.4,47.9,47.1,46.7,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,38.9,30.2]
[{"$nulls":12}," 12/14/05",32.5,44.1,43.7,38.8,38.6,36.2,57.2,37.5,35.7,29.9]
[{"$nulls":12}," 1/4/06",{"v":31.35,"d":"31.4"},43.6,{"v":43.05,"d":"43.1"},38.1,{"v":37.85,"d":"37.9"},35.2,{"v":57,"d":"57.0"},37.5,35.6,29.7]
[{"$nulls":12}," 1/25/06",30.6,42.9,{"v":42.25,"d":"42.3"},37.2,{"v":37,"d":"37.0"},34.2,{"v":56.35,"d":"56.4"},36.9,{"v":35,"d":"35.0"},{"v":29.55,"d":"29.6"}]
[{"$nulls":12}," 2/13/06",{"v":30,"d":"30.0"},42.6,{"v":42,"d":"42.0"},{"v":36.75,"d":"36.8"},{"v":36.65,"d":"36.7"},33.8,56.3,{"v":36.85,"d":"36.9"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":29.55,"d":"29.6"}]
[{"$nulls":12}," 3/7/06",29.3,42.1,41.4,{"v":36.15,"d":"36.2"},36.1,{"v":33.15,"d":"33.2"},{"v":55.95,"d":"56.0"},36.6,{"v":34.85,"d":"34.9"},29.4]
[{"$nulls":12}," 4/7/06",28.6,41.6,40.9,35.5,35.5,32.9,56.6,36.9,34.4,29.2]
[{"$nulls":12}," 5/3/06",27.9,41.2,40.5,35.1,35.2,32.4,55.7,36.4,34.2,29.1]
[{"$nulls":12}," 5/31/06",28.3,41.3,40.6,35.2,35.3,35.6,56.5,37.3,35.2,{"v":29,"d":"29.0"}]
[{"$nulls":12}," 6/12/06",28.3,41.4,40.7,35.2,35.6,36.6,56.8,37.4,{"v":35,"d":"35.0"},{"v":29,"d":"29.0"}]
[{"$nulls":12}," 6/23/06"," "," "," "," "," "," ",58.7,40.9," "," "]
[{"$nulls":12}," 7/1/06",33.7," ",47.2,41.7,41.2,39.3,58.2,38.3,35.9," "]
[{"$nulls":12}," 7/12/06"," "," "," ",44.7," ",50.3,61.6," "," "," "]
[{"$nulls":12}," 7/19/06"," "," "," ",46.6," ",45.1,{"v":61,"d":"61.0"}," "," "," "]
[{"$nulls":12}," 7/26/06",36.8," "," "," "," ",44.9,64.3," "," "," "]
[{"$nulls":12}," 8/2/06",36.4,49.1,49.4,45.1,44.8,44.3,{"v":60,"d":"60.0"},40.1,38.8,30.2]
[{"$nulls":12}," 8/16/06",{"v":36,"d":"36.0"},47.3,47.3,42.6,42.4,42.1,59.4,38.7,38.1,30.3]
[{"$nulls":12}," 8/27/06",35.2,46.9,46.5,41.8,41.5,{"v":36,"d":"36.0"},60.6,40.4,38.4,30.3]
[{"$nulls":12}," 9/13/06",34.9,{"v":46,"d":"46.0"},45.5,40.5,40.4,34.2,60.7,40.3,38.4,30.1]
[{"$nulls":12}," 10/4/06",33.7,{"v":45,"d":"45.0"},44.4,39.2,39.2,33.2,59.5,39.3,37.2,30.1]
[{"$nulls":12}," 10/18/06",32.6,44.2,43.7,38.4,38.3,32.5,58.7,38.7,36.8,29.8]
[{"$nulls":12}," 11/1/06",32.3,43.6,{"v":43,"d":"43.0"},37.6,37.6,32.3,58.3,38.4,36.4,29.6]
[{"$nulls":12}," 11/16/06",31.6,{"v":43,"d":"43.0"},42.4,37.1,{"v":37,"d":"37.0"},32.5,57.8,{"v":38,"d":"38.0"},{"v":36,"d":"36.0"},29.5]
[{"$nulls":12}," 12/20/06",30.6,42.3,41.7,36.2,36.1,32.8,57.2,37.6,35.5,29.3]

{"sheet":"2005","index":6,"n_rows":42,"n_cols":23,"rows_kept":42}
[null,null,"     Water Level TID Wells (Running)",{"$nulls":11},"     Water Level TID Wells (Not Running)"]
["Date","#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14",null,null,"#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14"]
[" 9/18/02",42.6,122.2,157.3,138.9,138.3,193.8,254.4,275.7,212.5,51.9,null,2001,20.5,34.2,32.7,{"v":28,"d":"28.0"},30.9,33.5,49.8,{"v":30,"d":"30.0"},29.5,20.5]
[" 8/20/03",46.3,{"v":124,"d":"124.0"},168.3,141.6,{"v":140,"d":"140.0"},201.1,249.5,261.2,199.9,61.1,null," 6/26/02",22.3,{"v":35,"d":"35.0"},34.7,29.4,{"v":29,"d":"29.0"},29.5,51.2,29.9,28.8,21.7]
[" 7/7/04",30.1,124.3,164.5,141.8,142.2,192.1,{"v":251,"d":"251.0"},{"v":257,"d":"257.0"},204.1,38.9,null," 12/20/02",27.9,38.7,38.7,33.8,33.4,31.9,51.8,32.1,30.8,23.8]
[" 6/23/05",32.3,{"v":117,"d":"117.0"},160.7," ",134.7," "," "," "," ",{"v":66,"d":"66.0"},null," 5/29/03",23.7,36.6,36.1,{"v":31,"d":"31.0"},30.6,{"v":32,"d":"32.0"},{"v":52,"d":"52.0"},32.3,30.9,24.3]
[" 6/30/05",36.6,{"v":119,"d":"119.0"},161.5," ",136.4," "," "," "," ",66.7,null," 9/4/03",34.6,47.7,47.8,44.2,43.6,49.4,56.8,36.8,{"v":36,"d":"36.0"},26.2]
[" 7/6/05",38.8,120.4,162.1," ",{"v":138,"d":"138.0"}," "," "," "," ",67.1,null," 12/24/03",28.6,40.1,39.8,35.5,34.3,33.9,54.3,34.2,33.8,26.2]
[" 7/13/05",43.6,122.3,163.5," ",139.2," "," "," "," ",67.6,null," 4/27/04",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":39,"d":"39.0"},38.6,34.2,{"v":33,"d":"33.0"},34.8,54.5,34.7,32.8,26.2]
[" 7/20/05",42.1,123.1,164.8," "," ",182.4," ",245.4," ",50.5,null," 8/4/04",34.1,47.1,47.5,44.1,43.1,47.2,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,37.7,27.9]
[" 7/27/05",43.2,123.5,166.4," "," ",190.3," ",248.4," ",35.1,null," 12/21/04",28.5,40.8,40.6,36.2,34.9,32.5,55.8,{"v":36,"d":"36.0"},33.7,27.8]
[" 8/2/05",42.7,124.3,168.5," ",141.2," "," "," "," ",68.4,null," 1/5/05",28.2,40.6,40.3,35.8,34.6,32.4,55.7,35.9,33.6,27.8]
[" 8/11/05"," ",124.6,170.3," "," "," ",251.5,{"v":250,"d":"250.0"},129.5,69.1,null," 1/19/05",27.9,40.5,40.2,35.7,34.4,32.4,55.4,35.8,33.6,27.8]
[" 8/18/05"," ",{"v":125,"d":"125.0"},{"v":172,"d":"172.0"}," ",141.9," ",253.2,252.9," ",69.7,null," 2/3/05",27.6,40.3,{"v":40,"d":"40.0"},35.4,34.2,32.3,55.2,35.7,33.6,27.8]
[" 8/25/05"," ",125.4,173.4,{"v":143,"d":"143.0"},142.2," "," ",253.4," ",52.1,null," 2/16/05",27.4,40.1,39.8,35.2,{"v":34,"d":"34.0"},32.2,{"v":55,"d":"55.0"},35.5,33.4,27.7]
[" 9/21/05"," ",124.2,169.9," ",141.2," ",252.3,248.8," ",{"v":69,"d":"69.0"},null," 3/2/05",27.2,39.9,{"v":39.635,"d":"39.6"},{"v":35,"d":"35.0"},33.8,{"v":32,"d":"32.0"},54.8,35.4,33.2,27.7]
[{"$nulls":12}," 3/16/05",{"v":27,"d":"27.0"},39.8,39.4,34.8,33.6,32.1,54.6,35.2,32.9,27.7]
[{"$nulls":12}," 3/30/05",26.8,39.8,39.4,34.7,33.6,32.9,54.7,35.4,32.8,27.7]
[{"$nulls":12}," 4/13/05",26.6,39.6,39.2,34.5,33.5,{"v":33,"d":"33.0"},54.5,35.2,32.7,27.7]
[{"$nulls":12}," 4/27/05",26.2,38.7,38.6,34.2,33.1,33.4,54.3,34.8,32.6,27.8]
[{"$nulls":12}," 5/11/05",25.9,38.8,38.8,34.2,33.1,31.9,54.2,34.7,32.6,27.7]
[{"$nulls":12}," 5/25/05",25.7,38.8,38.8,{"v":34,"d":"34.0"},32.9,31.5,54.2,34.7,33.5,27.7]
[{"$nulls":12}," 6/8/05",25.7,39.2,{"v":39,"d":"39.0"},34.2,33.2,32.2,54.7,35.4,34.3,27.9]
[{"$nulls":12}," 6/23/05"," "," "," ",38.2," ",41.1,55.8,35.2,34.4," "]
[{"$nulls":12}," 6/30/05"," "," "," ",{"v":41,"d":"41.0"}," ",35.1,56.9,36.8,35.2," "]
[{"$nulls":12}," 7/6/05"," "," "," ",43.2," ",38.8,57.1,37.3,35.7," "]
[{"$nulls":12}," 7/13/05"," "," "," ",45.5," ",39.3,58.4,37.9,36.5," "]
[{"$nulls":12}," 7/20/05"," "," "," ",46.3,{"v":44,"d":"44.0"}," ",58.9," ",37.2," "]
[{"$nulls":12}," 7/27/05"," "," "," ",46.8,44.9," ",59.8," ",37.6," "]
[{"$nulls":12}," 8/2/05"," "," "," ",{"v":48,"d":"48.0"}," ",51.1,59.3,{"v":38,"d":"38.0"},37.2," "]
[{"$nulls":12}," 8/11/05",38.6," "," ",47.4,46.3,49.8," "," "," "," "]
[{"$nulls":12}," 8/18/05",37.5," "," ",48.7," ",47.8," "," ",39.8," "]
[{"$nulls":12}," 8/25/05",38.6," "," "," "," ",47.3,60.2," ",38.9," "]
[{"$nulls":12}," 8/31/05",37.9,50.7,51.4,47.9,47.1,46.7,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,38.9,30.2]
[{"$nulls":12}," 9/8/05",37.4,49.7,49.4,45.6,{"v":45,"d":"45.0"},45.7,59.4,39.2,38.1,30.2]
[{"$nulls":12}," 9/21/05",36.8," "," ",47.2," ",{"v":46,"d":"46.0"}," "," ",39.6," "]
[{"$nulls":12}," 9/27/05",{"v":37,"d":"37.0"},50.2,50.7,47.5,46.4,46.1,59.2,38.9,38.2,30.2]
[{"$nulls":12}," 10/13/05",{"v":36,"d":"36.0"},47.5,47.5,43.5,42.9,38.3,58.2,38.5,37.1,30.2]
[{"$nulls":12}," 10/26/05",{"v":35,"d":"35.0"},46.4,46.2,41.9,41.4,36.9,57.9,38.1,36.4,30.1]
[{"$nulls":12}," 11/16/05",33.7,45.1,44.9,40.3,39.9,36.2,57.6,37.8,{"v":36,"d":"36.0"},{"v":30,"d":"30.0"}]
[{"$nulls":12}," 11/30/05",33.2,44.6,44.1,39.4,39.1,35.8,57.3,37.6,35.8,29.9]
[{"$nulls":12}," 12/14/05",32.5,44.1,43.7,38.8,38.6,36.2,57.2,37.5,35.7,29.9]

{"sheet":"2004","index":7,"n_rows":40,"n_cols":23,"rows_kept":40}
[null,null,"     Water Level TID Wells (Running)",{"$nulls":11},"     Water Level TID Wells (Not Running)"]
["Date","#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14",null,null,"#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14"]
[" 9/18/02",42.6,122.2,157.3,138.9,138.3,193.8,254.4,275.7,212.5,51.9,null,2001,20.5,34.2,32.7,{"v":28,"d":"28.0"},30.9,33.5,49.8,{"v":30,"d":"30.0"},29.5,20.5]
[" 8/20/03",46.3,{"v":124,"d":"124.0"},168.3,141.6,{"v":140,"d":"140.0"},201.1,249.5,261.2,199.9,61.1,null," 6/26/02",22.3,{"v":35,"d":"35.0"},34.7,29.4,{"v":29,"d":"29.0"},29.5,51.2,29.9,28.8,21.7]
[" 5/5/04",30.1,115.4,151.3,133.9,133.5,176.4," ",252.7,199.9,60.7,null," 12/20/02",27.9,38.7,38.7,33.8,33.4,31.9,51.8,32.1,30.8,23.8]
[" 5/12/04"," ",117.9,153.8," "," ",189.5," ",252.8,200.8,37.8,null," 5/29/03",23.7,36.6,36.1,{"v":31,"d":"31.0"},30.6,{"v":32,"d":"32.0"},{"v":52,"d":"52.0"},32.3,30.9,24.3]
[" 6/9/04"," ",118.1," ",137.4,137.2," "," ",254.1," "," ",null," 9/4/03",34.6,47.7,47.8,44.2,43.6,49.4,56.8,36.8,{"v":36,"d":"36.0"},26.2]
[" 6/16/04"," ",120.2,164.2," ",{"v":138,"d":"138.0"}," "," ",255.5," ",60.1,null," 12/24/03",28.6,40.1,39.8,35.5,34.3,33.9,54.3,34.2,33.8,26.2]
[" 6/23/04"," ",121.5,166.9,139.8,139.5," "," ",257.6," "," ",null," 1/21/04",27.8,39.1,39.5,35.2,{"v":34,"d":"34.0"},33.6,54.1,34.1,33.6,26.2]
[" 6/30/04"," ",123.3,167.9,141.8,141.6,191.8,252.2,259.4,202.9,62.3,null," 2/12/04",27.2,39.1,{"v":39,"d":"39.0"},34.7,33.5,33.1,53.7,33.1,32.5,26.2]
[" 7/7/04"," ",124.3,164.5," ",142.2,192.1,{"v":251,"d":"251.0"},{"v":257,"d":"257.0"},204.1,38.9,null," 3/3/04",26.8,{"v":39,"d":"39.0"},38.7,34.2,33.1,32.5,53.6,{"v":34,"d":"34.0"},32.5,26.2]
[" 7/14/04"," ",123.6,164.8," "," ",{"v":195,"d":"195.0"},252.9,257.4," "," ",null," 3/17/04",26.5,38.9,38.6,34.1,32.9,32.3,53.4,33.7,32.5,26.2]
[" 7/21/04"," "," "," "," "," "," "," "," "," ",44.6,null," 3/31/04",26.2,38.8,38.2,{"v":34,"d":"34.0"},32.8,32.1,53.4,33.6,32.5,26.2]
[" 7/28/04"," "," "," "," "," "," "," "," "," ",62.3,null," 4/14/04",26.6,38.9,38.4,34.1,32.9,34.8,53.8,34.1,32.7,26.2]
[{"$nulls":12}," 4/27/04",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":39,"d":"39.0"},38.6,34.2,{"v":33,"d":"33.0"},34.8,54.5,34.7,32.8,26.2]
[{"$nulls":12}," 5/5/04"," "," "," "," "," "," ",56.7," "," "," "]
[{"$nulls":12}," 5/12/04",28.9," "," ",38.2,37.4," ",56.7," "," "," "]
[{"$nulls":12}," 5/17/04",28.3,40.9,41.3,37.6,36.7,40.2,54.9,34.1,33.9,26.5]
[{"$nulls":12}," 5/27/04",28.3,40.7,41.2,37.3,36.3,{"v":39,"d":"39.0"},55.5,34.9,33.9,26.5]
[{"$nulls":12}," 6/2/04",28.5,41.3,41.4,37.7,36.6,39.2,55.6,35.2,34.1,26.6]
[{"$nulls":12}," 6/9/04",29.1," ",45.9," "," ",35.6,56.5," ",34.8,26.6]
[{"$nulls":12}," 6/16/04",30.3," "," ",42.5," ",41.4,56.9," ",35.1," "]
[{"$nulls":12}," 6/23/04",31.3," "," "," "," ",40.8,57.9," ",{"v":36,"d":"36.0"},27.1]
[{"$nulls":12}," 6/30/04",32.2," "," "," "," "," "," "," "," "," "]
[{"$nulls":12}," 7/7/04",33.4," "," ",45.4," "," "," "," "," "," "]
[{"$nulls":12}," 7/14/04",33.9," "," ",46.8,45.8," "," "," ",40.5,27.8]
[{"$nulls":12}," 7/21/04",34.1,48.5,49.2,46.6,45.6,52.6,58.9,38.6,38.6," "]
[{"$nulls":12}," 7/28/04",34.7,47.4,47.9,44.7,43.8,48.4,58.8,38.1,37.9," "]
[{"$nulls":12}," 8/4/04",34.1,47.1,47.5,44.1,43.1,47.2,{"v":59,"d":"59.0"},38.7,37.7,27.9]
[{"$nulls":12}," 8/11/04",33.8,46.8,46.9,43.3,{"v":42,"d":"42.0"},48.6,58.9,{"v":38,"d":"38.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":28,"d":"28.0"}]
[{"$nulls":12}," 8/18/04",33.7,45.4,46.2,42.4,41.2,45.6,58.4,37.8,37.8,27.8]
[{"$nulls":12}," 9/1/04",33.1,44.6,45.1,41.1,39.9,38.3,58.7,37.8,37.8,{"v":28,"d":"28.0"}]
[{"$nulls":12}," 9/15/04",{"v":32,"d":"32.0"},44.2,44.4,40.3,39.2,44.9,58.5,37.4,37.9,27.9]
[{"$nulls":12}," 9/29/04",31.5,43.5,43.6,39.5,38.2,{"v":36,"d":"36.0"},58.2,37.7,37.9,27.9]
[{"$nulls":12}," 10/13/04",30.8,42.8,42.8,38.6,37.5,34.6,57.6,37.3,35.9,27.9]
[{"$nulls":12}," 10/27/04",30.2,42.1,42.8,37.8,36.6,33.4,{"v":57,"d":"57.0"},36.7,35.4,"NR"]
[{"$nulls":12}," 11/9/04",29.7,41.7,41.7,37.3,{"v":36,"d":"36.0"},33.1,56.6,36.6,34.9,27.9]
[{"$nulls":12}," 11/23/04",29.3,41.4,41.2,36.8,35.4,32.8,56.4,36.3,34.8,27.9]
[{"$nulls":12}," 12/7/04",28.8,{"v":41,"d":"41.0"},40.8,36.3,{"v":35,"d":"35.0"},32.5,{"v":56,"d":"56.0"},36.1,34.1,27.8]
[{"$nulls":12}," 12/21/04",28.5,40.8,40.6,36.2,34.9,32.5,55.8,{"v":36,"d":"36.0"},33.7,27.8]

{"sheet":"2003","index":8,"n_rows":30,"n_cols":23,"rows_kept":30}
[null,null,"     Water Level TID Wells (Running)",{"$nulls":11},"     Water Level TID Wells (Not Running)"]
["Date","#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14",null,null,"#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14"]
[" 9/18/02",42.6,122.2,157.3,138.9,138.3,193.8,254.4,275.7,212.5,51.9,null,2001,20.5,34.2,32.7,{"v":28,"d":"28.0"},30.9,33.5,49.8,{"v":30,"d":"30.0"},29.5,20.5]
[" 7/9/03",43.9,119.9,157.6,137.5,137.2,191.4,251.1,261.8,{"v":209,"d":"209.0"},60.1,null," 6/26/02",22.3,{"v":35,"d":"35.0"},34.7,29.4,{"v":29,"d":"29.0"},29.5,51.2,29.9,28.8,21.7]
[" 7/16/03",null,121.8,159.6,139.3,{"v":139,"d":"139.0"},193.7,251.7,264.3,206.1,60.7,null," 12/20/02",27.9,38.7,38.7,33.8,33.4,31.9,51.8,32.1,30.8,23.8]
[" 7/23/03",null,122.9,161.9,140.4,140.3,null,251.5,265.6,207.5,61.1,null," 1/9/03",{"v":27,"d":"27.0"},38.1,{"v":38,"d":"38.0"},33.2,32.7,31.5,51.6,32.1,{"v":31,"d":"31.0"},23.8]
[" 8/1/03",null,123.2,{"v":165,"d":"165.0"},140.6,140.6,194.4,251.6,{"v":267,"d":"267.0"},208.8,null,null," 1/22/03",26.6,37.9,37.7,32.9,32.4,31.3,51.5,{"v":32,"d":"32.0"},{"v":31,"d":"31.0"},23.9]
[" 8/6/03",null,null,164.7,{"$nulls":8}," 2/5/03",{"v":26,"d":"26.0"},37.7,37.4,32.4,32.1,{"v":31,"d":"31.0"},51.4,30.9,{"v":31,"d":"31.0"},23.9]
[" 8/13/03",null,122.5,165.9,null,{"v":140,"d":"140.0"},193.4,248.9,248.5,201.1,null,null," 2/19/03",25.8,37.5,37.1,32.2,31.8,30.7,51.2,31.8,30.5,23.9]
[" 8/20/03",46.3,{"v":124,"d":"124.0"},168.3,141.6,null,201.1,249.5,261.2,199.9,null,null," 3/5/03",25.4,37.2,37.1,31.9,31.6,30.4,51.2,31.8,30.5,24.1]
[" 8/29/03",null,null,165.8,null,null,194.4,252.7,{"$nulls":4}," 3/19/03",{"v":25,"d":"25.0"},37.1,{"v":37,"d":"37.0"},31.8,31.4,30.2,{"v":51,"d":"51.0"},31.8,30.5,24.1]
[{"$nulls":12}," 4/3/03",24.7,{"v":37,"d":"37.0"},36.9,31.6,31.1,{"v":30,"d":"30.0"},{"v":51,"d":"51.0"},31.5,30.1,24.1]
[{"$nulls":12}," 4/16/03"," ",36.8,36.7,31.5,{"v":31,"d":"31.0"},29.5,49.9,31.5,30.1,24.1]
[{"$nulls":12}," 4/29/03",{"v":24,"d":"24.0"},36.6,36.5,{"v":31,"d":"31.0"},30.6,29.2,50.6,31.5,29.9,24.1]
[{"$nulls":12}," 5/14/03",23.7,35.9,35.3,30.3,29.8,27.7,49.4,30.1,{"v":29,"d":"29.0"},24.1]
[{"$nulls":12}," 5/29/03",23.7,36.6,36.1,{"v":31,"d":"31.0"},30.6,{"v":32,"d":"32.0"},{"v":52,"d":"52.0"},32.3,30.9,24.3]
[{"$nulls":12}," 6/11/03",24.9,36.2,35.8,30.9,30.7,33.4,51.8,{"v":33,"d":"33.0"},30.7]
[{"$nulls":12}," 8/6/03",33.5,48.7,null,44.9,{"v":44,"d":"44.0"},49.6,56.8,36.5,39.4,25.7]
[{"$nulls":12}," 8/13/03",34.2,null,null,45.8,{"$nulls":5},25.8]
[{"$nulls":12}," 8/20/03",{"$nulls":9},25.9]
[{"$nulls":12}," 8/29/03",35.6,49.6,null,45.4,45.3,null,null,37.4,36.1,26.1]
[{"$nulls":12}," 9/4/03",34.6,47.7,47.8,44.2,43.6,49.4,56.8,36.8,{"v":36,"d":"36.0"},26.2]
[{"$nulls":12}," 9/17/03",33.7,46.6,45.7,41.8,41.2,46.2,56.4,36.5,35.1,26.1]
[{"$nulls":12}," 10/1/03",32.6,44.1,44.5,40.3,39.6,{"v":41,"d":"41.0"},56.5,36.3,{"v":35,"d":"35.0"},26.2]
[{"$nulls":12}," 10/15/03",31.9,43.1,43.3,38.9,38.1,37.9,55.9,35.9,{"v":35,"d":"35.0"},26.1]
[{"$nulls":12}," 10/30/03",31.4,42.3,{"v":42,"d":"42.0"},37.9,36.9,36.5,55.4,{"v":35,"d":"35.0"},34.9,26.1]
[{"$nulls":12}," 11/12/03",{"v":31,"d":"31.0"},41.8,41.5,37.2,36.3,35.7,55.3,{"v":35,"d":"35.0"},34.8,26.2]
[{"$nulls":12}," 11/26/03",29.7,{"v":41,"d":"41.0"},40.9,36.5,35.5,35.2,{"v":55,"d":"55.0"},34.9,34.8,26.2]
[{"$nulls":12}," 12/10/03",29.1,40.7,40.3,35.9,34.8,34.7,54.7,34.5,34.7,26.2]
[{"$nulls":12}," 12/24/03",28.6,40.1,39.8,35.5,34.3,33.9,54.3,34.2,33.8,26.2]

{"sheet":"2002","index":9,"n_rows":14,"n_cols":23,"rows_kept":14}
[null,null,"     Water Level TID Wells (Running)",{"$nulls":11},"     Water Level TID Wells (Not Running)"]
["Date","#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14",null,null,"#1","#2","#3","#4","#5","#6","#7","#8","#9","#14"]
[" 7/27/02",null,{"v":113,"d":"113.0"},null,{"v":131,"d":"131.0"},null,{"v":175,"d":"175.0"},{"v":245,"d":"245.0"},{"v":268,"d":"268.0"},{"$nulls":3},2001,20.5,34.2,32.7,{"v":28,"d":"28.0"},30.9,33.5,49.8,{"v":30,"d":"30.0"},29.5,20.5]
[" 7/3102",null,{"v":114,"d":"114.0"},null,{"v":131,"d":"131.0"}," ",{"v":179,"d":"179.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"$nulls":3}," 6/26/02",22.3,{"v":35,"d":"35.0"},34.7,29.4,{"v":29,"d":"29.0"},29.5,51.2,29.9,28.8,21.7]
[" 8/7/02",null,{"v":115,"d":"115.0"},null,{"v":133,"d":"133.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":181,"d":"181.0"},{"v":251,"d":"251.0"},{"v":272,"d":"272.0"},{"$nulls":3}," 10/16/02",34.3,44.1,44.6,46.8,{"v":40,"d":"40.0"},39.3,53.1,33.1,32.5,23.8]
[" 8/14/02",null,116.7,157.4,133.9,133.1,182.8,252.1,272.8,{"$nulls":3}," 10/30/02",31.8,{"v":42,"d":"42.0"},42.1,37.8,37.4,{"v":35,"d":"35.0"},52.7,32.8,31.5,23.8]
[" 8/21/02",null,118.5,157.7,135.8,{"v":135,"d":"135.0"},184.6,251.8,272.8,{"$nulls":3}," 11/13/02",30.3,40.8,41.7,36.4,35.8,33.9,52.4,32.7,31.2,23.8]
[" 8/30/02",null,119.8,160.7,136.9,136.1,188.1,252.9,276.6,{"$nulls":3}," 11/27/02",29.2,39.7,39.7,35.1,34.6,{"v":33,"d":"33.0"},52.2,32.5,{"v":31,"d":"31.0"},23.8]
[" 9/5/02",null,120.5,160.5,137.8,137.1,190.1,253.9,275.8,233.6,null,null," 12/11/02",28.6,39.1,{"v":39,"d":"39.0"},34.3,33.9,32.5,{"v":52,"d":"52.0"},32.2,{"v":31,"d":"31.0"},23.8]
[" 9/11/02",37.5,120.7,154.9,{"v":138,"d":"138.0"},137.5,190.9,{"v":254,"d":"254.0"},275.9,{"v":213,"d":"213.0"},63.1,null," 12/20/02",27.9,38.7,38.7,33.8,33.4,31.9,51.8,32.1,30.8,23.8]
[" 9/18/02",42.6,122.2,157.3,138.9,138.3,193.8,254.4,275.7,212.5,51.9]
[" 9/25/02",45.3,122.4,{"v":157,"d":"157.0"}," ",138.1,196.3,254.3,275.9,214.8,59.7]
[" 9/30/02",46.6,122.7,157.7,null,138.6,197.8,254.5,275.5,216.8,62.5]
[" 10/8/02",47.8,122.5,158.9,null,138.9,199.9,254.4,276.3,219.8,{"v":63,"d":"63.0"}]